| INFORMAÇÕES DO SERVIÇO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Serviço: Flushing | Descrição: {{description}} | Tipo de inspeção: Visual e corpo de prova |  |
| ID da embarcação: {{equipament}} | Material: {{material}} | Método de limpeza: Circulação pressurizada |  |
| Sistema: {{system}} | Diagrama: {{diagram}} | Início: {{starttime}} | Término: {{endtime}} |
| Step: {{equipament}}M00{{step}} |  |  |  |
| Linhas: {{lines}} |  |  |  |

| Etapas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa | Produto/filtro utilizado | Tempo Total | Método | Temperatura |
| Desengraxe | Quimatic ED BIO | 03:05 | Circulação pressurizada | 40 °C |
| Flushing | Água doce / Filtro de 100 μm | 03:00 | Circulação pressurizada | 40 °C |

FOTOS DOS FILTROS

{{filterphotos}}

| Critérios de avaliação |  |
| --- | --- |
| Tempo de flushing: | Checar e limpar o filtro a cada 4 horas até não haver mais partículas visíveis |
| Tipo de Filtro: | Malha com no mínimo 2 mm |
| Após a limpeza: | Sem partículas maiores que 1 mm |
| Fluido de lavagem: | Água doce |
| Aprovação pelos critérios: | {{status}} |
| Procedimento: PO-COM 0009 e 000{{equipament}}-50500-k-0020-C |  |

OBSERVAÇÕES

{{obs}}

| ASSINATURAS {{sign}} Líder: {{leadername}} Cargo: {{leaderposition}} | Comissionamento ________________ | Qualidade ______________ | Cliente/Fiscalização _________________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Data: | Data: | Data |