| INFORMAÇÕES DO SERVIÇO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipamento: {{equipament}} | Fluido: {{fluid}} | Pressão de projeto: {{projectpressure}} | Pressão de teste: {{testpressure}} |
| Sistema: {{system}} | Unidade de teste: {{testunit}} | Início: {{starttime}} | Término: {{endtime}} |
| Tags: {{tags}} |  |  | RTP: {{rtp}} |

| {{EQUIPMENTTYPE}} |  |
| --- | --- |
| Diâmetro | Comprimento |
| {{diameter}} | {{length}} |

| COLABORADORES |  |
| --- | --- |
| Nome | Função |
| {{collaboratorname}} | {{collaboratorposition}} |

| MANÔMETROS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAG | Escala do manômetro | N° do certificado de calibração | Data de calibração | Validade da calibração |
| {{manometer_tag}} | {{manometerscale}} | {{manometercert}} | {{manometercalibration}} | {{manometerexpiring}} |

FOTOS DO MANÔMETRO

{{manometerphotos}}

FOTOS DO SISTEMA

{{systemphotos}}

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

O sistema pode ser aprovado quando: - Não apresentar vazamentos durante o teste; - A pressão de teste for aplicada conforme critério de projeto ou, na ausência de definição específica, até 1,2 ou 1,5 vezes a PMTA ou pressão designada; - A pressão for mantida pelo tempo exigido — mínimo de 1 hora para inspeção, salvo especificação diferente, e de 30 a 60 minutos após estabilização quando aplicável; - Não houver queda de pressão indicativa de vazamento; - As soldas e áreas adjacentes forem inspecionadas visualmente; - Os manômetros estiverem calibrados e posicionados conforme procedimento

OBSERVAÇÕES

{{obs}}

| ASSINATURAS {{sign}} Líder: {{leadername}} Cargo: {{leaderposition}} |  | Cliente: Cargo: |
| --- | --- | --- |